## Лист1
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по АО "Энергия" с 01.01.2023 г. по 28.09.2023 г.
№ п/п | Наименование присоединений | Дата | Авария в смежных электрических сетях | Авария в абонентских сетях | Порывы (землеройная техника, автомобили) |  | В сетях АО "Энергия"
[5 empty] | ВЛ | КЛ | КЛ | ВЛ (в т.ч. деревья) | ТП | ПВУ | Итого | Время простоя час/мин. |  | Объем отключенной нагрузки МВт | Недоот-пуск э/эн тыс.кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4
Центральный ЭСР
1 | ПС Куженер Ф1008 | 2023-01-09 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 23 | 1.03 | 1.4248 | 1.3833
2 | ПС Советский Ф1011 | 2023-01-14 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 27 | 1.312 | 3.2144 | 2.45
3 | ПС Советский Ф1008 | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.427 | 0.45547 | 1.0667
4 | ПС Оршанка Ф1001 | 2023-07-01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 29 | 0.848 | 0.40987 | 0.48333
5 | ПС Синеглазка Ф1012 | 2023-07-08 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 17 | 0.437 | 0.12382 | 0.28333
6 | ПС Советский Ф1008 | 2023-07-08 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 17 | 1.189 | 0.33688 | 0.28333
7 | ПС Советский Ф1011 | 2023-07-08 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 17 | 0.259 | 0.073383 | 0.28333
8 | ПС Филипп-Сола Ф1001 | 2023-07-28 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 3 | 28 | 0.18 | 0.624 | 3.4667
9 | ПС Советский Ф1008 | 2023-08-11 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 35 | 1.189 | 1.8826 | 1.5833
|  | Итого | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 197 | 6.871 | 8.5452 | 11.2833
Медведевский ЭСР
1 | ПС Медведево Ф1010 | 2023-01-16 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 34 | 1.465 | 0.83017 | 0.56667
2 | ПС Кокшайск Ф1001 | 2023-01-18 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 20 | 0.45 | 0.15 | 0.33333
3 | ПС Кокшайск Ф1005 | 2023-01-18 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 20 | 0.812 | 0.27067 | 0.33333
4 | ПС Кокшайск Ф1007 | 2023-01-18 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 20 | 0.571 | 0.19033 | 0.33333
5 | ПС Кокшайск Ф1005 | 2023-03-26 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2.6333
6 | ПС Кокшайск Ф1005 | 2023-04-13 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 57 | 0.812 | 0.7714 | 0.95
7 | ПС Аленкино Ф1008 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0.925 | 0.0925 | 0.1
8 | ПС Аленкино Ф1008 | 2023-04-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.925 | 0.077083 | 0.083333
9 | ПС Кокшайск Ф 1007 | 2023-06-09 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 52 | 0.256 | 0.47787 | 1.8667
10 | ПС Лесная Ф607 | 2023-07-12 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 33 | 0.337 | 0.18535 | 0.55
11 | ПС Медведево Ф1006 | 2023-07-28 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 14 | 0.696 | 1.5544 | 2.2333
12 | ПС Кокшайск Ф1001 | 2023-07-29 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 16 | 11 | 0.22 | 3.5603 | 16.1833
13 | ПС Кокшайск Ф1005 | 2023-08-15 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 43 | 0.468 | 1.2714 | 2.7167
14 | ПС Лесная Ф616 | 2023-08-21 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 8 | 0.87 | 1.856 | 2.1333
15 | ПС Медведево Ф1006 | 2023-09-04 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 9 | 0.696 | 0.1044 | 0.15
|  | Итого | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 25 | 370 | 9.503 | 11.3919 | 31.1667
| Козьмодемъянский ЭСР | [14 empty] | 0
1 | ПС Козьмодемьянск Ф1002 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 50 | 0.134 | 0.11167 | 0.83333
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0.134 | 0.11167 | 0.83333
| С-Восточный ЭСР | [14 empty] | 0
1 | ПС Мари-Турек Ф1002 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 54 | 0.72 | 0.648 | 0.9
2 | ПС Сернур Ф1002 | 2023-05-28 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1
3 | ПС Параньга Ф1010 | 2023-05-29 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 27 | 0.36 | 0.162 | 0.45
4 | ПС Новый Торъял Ф1002 | 2023-06-22 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 57 | 0.27 | 0.2565 | 0.95
5 | ПС Сернур Ф1010 | 2023-07-04 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 26 | 0.49 | 0.21233 | 0.43333
6 | ПС Сернур Ф1013 | 2023-07-04 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 39 | 0.99 | 0.6435 | 0.65
7 | ПС Сернур Ф1013 | 2023-07-08 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 34 | 0.99 | 0.561 | 0.56667
|  | Итого | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 237 | 4.04 | 2.7033 | 4.95
| По предприятию АО "Энергия" |  | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 32 | 34 | 854 | 20.548 | 22.7521